Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06273(P) 1.0 E27 6W д.в. 04.2024 тепле світло

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби лампи в годинах», а не «номінальний строк (термін) служби»

-	Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «можливість регулювання»

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 21мм на 44мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки. Крім того на енергоетикетку потрібно додати торгівельну марку;

- Відсутня «Мікрофіша»

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Відсутній знак відповідності («Трилісник»)

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»

- Не може бути два гарантійних строка на упаковці зазначено «Гарантія 2 роки», а в інструкції «гарантійний термін 1 рік».

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці знак відповідності (трилісник) має форму овалу, а повинен мати форму незамкнутого кола.

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму продукцію.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06273(P) E27 6W 2.0 тепле світло (блідно зеленого кольору упаковка)

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Відсутня інформація про «Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу»;

- Відсутня інформація про «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)»;

- Відсутня інформація про «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)»;

- Відсутня інформація про «Розміри лампи у мм (довжина та діаметр)»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 44мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки.;

- Відсутня дата виготовлення;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності має висоту 4мм при нормі мінімум 5мм, також він повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, при нормі найменше 5мм;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- В інструкції зазначено, що дата виготовлення на лампочці (на лампочці її немає);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про дату виготовлення;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму продукцію.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06273(P) E27 6W 3.0 тепле світло («Лідер року 2018»)

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Відсутня інформація про «Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу»;

- Відсутня інформація про «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)»;

- Відсутня інформація про «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)»;

- Відсутня інформація про «Розміри лампи у мм (довжина та діаметр)»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 44мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки.;

- Відсутня дата виготовлення;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності має висоту 4мм при нормі мінімум 5мм, також він повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, при нормі найменше 5мм;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- В інструкції зазначено, що дата виготовлення на лампочці (на лампочці її немає);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про дату виготовлення;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму продукцію.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06143(P) 1.0 E14 6W тепле світло д.в. – 07.2024

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «номінальний строк (термін) служби»;

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «можливість регулювання»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 21мм на 44мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06143(P) 2.0 E14 6W тепле світло («Лідер року 2018»)

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 44мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, при нормі найменше 5мм також убрати номер під знаком;

- В інструкції зазначено, що дата виготовлення на лампочці (на лампочці її немає);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про дату виготовлення;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності заклеїти правильним.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06274(P) 1.0 E27 6W біле світло («Лідер року 2018»)

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 44мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, при нормі найменше 5мм також убрати номер під знаком;

- В інструкції зазначено, що дата виготовлення на лампочці (на лампочці її немає);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про дату виготовлення;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності заклеїти правильним.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 06274(P) 2.0 E27 6W біле світло д.в. – 10.2023

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 23мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – A50 – 07274(P) 1.0 E27 7W біле світло («Лідер року 2018») на лампочці д.в. – 07.2023

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 43мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

На лампочку наклеїти знак відповідності;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – A50 – 07274(P) 2.0 E27 7W біле світло д.в. – 01.2024

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «Час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «можливість регулювання»

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «Номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 26мм на 55мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

На лампочку наклеїти знак відповідності;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 08143(P) E14 8W тепле світло д.в. – 07.2024

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «Час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «можливість регулювання»

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «Номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 23мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці знак відповідності (трилісник) має форму вертикального овалу, а не незамкнутого кола;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

На лампочку наклеїти знак відповідності;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 08144(P) E14 8W біле світло д.в. – 07.2024

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «Час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «можливість регулювання»

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «Номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці знак відповідності (трилісник) має форму вертикального овалу, а не незамкнутого кола;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

На лампочку наклеїти знак відповідності;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – CL – 10144(P) E14 10W біле світло д.в. – 01.2024

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «Час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «можливість регулювання»

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «Номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 21мм на 43мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

На лампочку наклеїти знак відповідності;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 10274(P) 1.0 E27 10W біле світло («Лідер року 2018»)

на лампочці д.в. – 08.2022.

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про «Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу»;

- Відсутня інформація про «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)»;

- Відсутня інформація про «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)»;

- Відсутня інформація про «Розміри лампи у мм (довжина та діаметр)»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності відсутній;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Відсутній знак відповідності («Трилісник»);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 10274(P) 2.0 E27 10W біле світло («Лідер року 2018») зі стікером на коробці

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про Імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності (трилісник) який нанесений на саму коробку повинен бути без номеру;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, а повинен мати не менше 5мм, також він повинен бути без номера;

- Зазначено що дата виготовлення нанесена на продукцію, а насправді відсутня на продукції дата виготовлення;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 12273(P) 1.0 E27 12W тепле світло («Лідер року 2018») на самій лампочці зазначена д.в. – 08.2022

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про «Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу»;

- Відсутня інформація про «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)»;

- Відсутня інформація про «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)»;

- Відсутня інформація про «Розміри лампи у мм (довжина та діаметр)»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності відсутній;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Відсутній Знак відповідності («Трилісник»);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 12273(P) 2.0 E27 12W тепле світло («Бренд року 2012») на коробці наклеєний стікер

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності який розміщений на упаковці повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм а повинен мати не менше 5мм, також він повинен бути без номера;

- Вказано, що дата виготовлення зазначена на лампочці, а на лампочці її немає;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- На лампочці відсутня дата виготовлення;

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 10273(P) 1.0 E27 10W тепле світло («Лідер року 2018») на самій лампочці зазначена д.в. – 08.2022 1.0

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про «Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу»;

- Відсутня інформація про «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)»;

- Відсутня інформація про «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)»;

- Відсутня інформація про «Розміри лампи у мм (довжина та діаметр)»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності відсутній;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Відсутній Знак відповідності («Трилісник»);

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 10273(P) 2.0 E27 10W тепле світло («Лідер року 2018») на коробці стікер

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності (трилісник) повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, а повинен мати найменше 5мм, також він повинен бути без номера;

- Вказано, дата виготовлення знаходиться на лампочці, а насправді її немає;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Нанести дату виготовлення;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 12274(P) 1.0 E27 12W біле світло («Лідер року 2018») на коробці стікер

На самій лампочці д.в. – 08.2022

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Замінити слово «Імпортовано» на «Імпортер»;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А60 – 12274(P) 2.0 E27 12W біле світло («Лідер року 2018») на коробці стікер

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;\

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 21мм на 45мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка та модель або артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності (трилісник), який розміщений на коробці повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Знак відповідності («Трилісник») має висоту 2мм, а повинен мати найменше 5мм, також він повинен бути без номера;

- Вказано, дата виготовлення знаходиться на лампочці, а насправді її немає;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Наклеїти стікер з інформацією про імпортера.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Нанести дату виготовлення;

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А70 – 15272(P) E27 15W тепле світло д.в. – 12.2023

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»;

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «Можливість регулювання»;

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 30мм на 63мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Вказано, дата виготовлення знаходиться на лампочці, а насправді її немає;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності, дату виготовлення, інформацію про імпортера, виробника потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А70 – 20272(P) E27 20W тепле світло д.в. – 05.2024

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»;

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «Можливість регулювання»;

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 30мм на 64мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

ПРОДУКЦІЯ:

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності, дату виготовлення, інформацію про імпортера, виробника потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А70 – 15274(P) E27 15W біле світло, на пакуванні зазначено «Лідер року 2018»

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «ресурс роботи»;

- Відсутня інформація про «Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу»;

- Відсутня інформація про «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)»;

- Відсутня інформація про «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)»;

- Відсутня інформація про «Розміри лампи у мм (довжина та діаметр)»;

- Відсутня інформація про імпортера та його адресу;

- Енергоетикетка 28мм на 60мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка, модель або  артикул;

- Відсутня «Мікрофіша»;

- Знак відповідності (трилісник) повинен бути без номера;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Вказано, дата виготовлення знаходиться на лампочці, а насправді її немає;

- Розмір знака відповідності (трилісника) висота 2мм, а повинно бути не менше 5мм, крім того номер під знаком відповідності не ставиться;

ПРОДУКЦІЯ:

- На лампочці відсутній знак відповідності (трилісник);

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності, дату виготовлення, інформацію про імпортера, виробника потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А70 – 15274(P) E27 15W біле світло д.в. – 12.2023

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»;

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «Можливість регулювання»;

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 30мм на 64мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Зазначено, що дата виготовлення розміщена на лампочці, а насправді її немає;

ПРОДУКЦІЯ:

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутній знак відповідності (трилісник);

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності, дату виготовлення, інформацію про імпортера, виробника потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.

Лампочка ТМ EUROLAMP LED – А70 – 20274(P) E27 20W біле світло д.в. – 12.2023

ПАКУВАННЯ:

- Повинно бути «Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)», а не «час запалення і час розгорання до повного світлового потоку»;

- Повинно бути «Застереження, щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (димерів)», а не «Можливість регулювання»;

- Повинно бути «Номінальний термін служби в годинах», а не «номінальний строк (термін) служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Енергоетикетка 30мм на 62мм, яка не відповідає розмірам, а потрібно 36 міліметрів завширшки і 75 міліметрів заввишки;

- Також на енергоетикетці повинно бути зазначено торгівельна марка;

- Відсутня «Мікрофіша»;

ІНСТРУКЦІЯ:

- Відсутній «термін служби»;

- Замінити слово «Імпортовано» на слово «Імпортер»;

- Замінити назву розділу «Вимоги з техніки безпеки» на «Заходи безпеки»;

- Зазначено, що дата виготовлення розміщена на лампочці, а насправді її немає;

ПРОДУКЦІЯ:

- Відсутня інформація про імпортера, виробника та їх адреси;

- Відсутня дата виготовлення;

- Відсутній знак відповідності (трилісник);

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Інформація яка повинна бути на пакуванні пропоную зробити вкладиш або стікер, крім енергоетикетки та мікрофіші.

Енергоетикетку та мікрофішу зробити вкладиш окремо.

Знак відповідності, дату виготовлення, інформацію про імпортера, виробника потрібно наклеїти на саму лампочку та нанести в інструкцію і пакування.

Інструкцію замінити на іншу з виправленнями.