Інформація на ВЕБ -САЙТ для пускорегулювальних апаратів з незмінним джерелом світла: (з прикладом заповнення)

Інформаційний лист продукції

| Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг): ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АСКАНІЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцезнаходження: провулок Новопечерський, 5, 01042, м. Київ, Україна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ідентифікатор моделі: LED-A60-07274(AV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип джерела світла: Світильник з світлодіодними лампочками (LED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виробник та його адреса: |  |  |  |  |  | Грін Пауер Євроелектрик ГмбХ, Рінгбанштрассе 10 – 14, Берлін, 12099, Німеччина |  |  |  |
| імпортер та його адреса: |  |  |  |  |  | ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АСКАНІЯ» 01042, провулок Новопечерський, 5, м. Київ, Україна |  |  |  |
| Торгівельна марка; |  |  |  |  | EUROELECTRIC |  |  |  |  |
| Застосована технологія освітлення: |  | LED |  | Неспрямовані або спрямовані: |  |  |  |  | NDLS |
| Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу) |  | E27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережеве або немережеве |  | MLS |  | Під’єднане джерело світла (CLS): |  |  |  |  |  |
| Джерело світла з можливістю регулювання кольору: |  | [так/ні] ні |  | Оболонка: |  |  |  |  | [немає/друга/непрозора] |
| Джерело світла високої яскравості: |  | [так/ні] |  | ні |  |  |  |  |  |
| Антивідблисковий щит: |  | [так/ні] ні |  | З можливістю затемнення: |  |  |  |  | [так/лише зі спеціальними затемнювачами/ні] ні |
| Параметри виробу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напруга/частота: 220 – 240 В/50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клас електрозахисту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиловологозахист (ІР): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| маса в грамах пускорегулювального апарату (без упаковки та без частин керування освітленням та частин не для освітлення, якщо такі є та якщо їх можна фізично відокремити від пускорегулювального апарату): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інструкція щодо того, як вилучити елементи керування освітленням та частини не для освітлення, якщо такі є, або як їх вимкнути або мінімізувати їхнє споживання електроенергії під час випробування пускорегулювального апарату для цілей ринкового нагляду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  | Значення |  | Параметр |  |  |  |  | Значення |
| Загальні параметри виробу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа |  | 7квт/1000год |  | Клас енергоефективності |  |  |  |  | F |
| Корисний світловий потік (Фuse), із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи вузькому конусі (90°) |  | 640Лм куля (360⸰) |  | Корельована колірна температура, округлена до найближчих 100 К, або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100 К, які можна встановити |  |  |  |  | 4000К |
| Потужність в робочому режимі (Pon), виражене у Вт |  | 7Вт |  | Потужність в режимі очікування (Psb), виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку |  |  |  |  | 0 |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку |  | 0 |  | Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити |  |  |  |  | CRI ≥ 80 |
| якщо CRI< 80, а джерело світла призначене для використання на відкритому повітрі, у промислових або інших застосуваннях, де стандарти освітлення дозволяють CRI < 80, це має бути чітко зазначено. Для джерела світла HID з корисним світловим потоком > 4000 лм це зазначати не обов’язково; |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |
| якщо джерело світла розроблено для оптимального використання в нестандартних умовах (наприклад, температура навколишнього середовища Ta ≠ 25 °C або необхідне специфічне керування температурою): зазначити інформацію про такі умови: |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |
| джерело світла не може бути затемнено або може бути затемнено лише за допомогою певних димерів або спеціальних методів дротового або бездротового затемнення. (В такому разі, список сумісних димерів та/або методів повинен бути наданий на веб-сайті виробника): |  |  |  | Джерело світла не може бути затемнено. Відсутні димери. |  |  |  |  |  |
| якщо джерело світла містить ртуть: попередження про вміст ртуті в мг, округлений до одного знаку після коми: |  |  |  | Не містить |  |  |  |  |  |
| якщо джерело світла містить ртуть: попередження про те, що воно не повинно бути утилізоване як несортовані комунальні відходи. |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Зовнішні вимірювання без відокремлених пускорегульованих апаратів, частин керування освітленням та неосвітлювальних елементів керування, якщо такі є (мм) | Висота |  | 108 | Спектральний розподіл потужності в діапазоні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні |  |  |  |  | [графіка] взяти скан з протоколів випробувань |
|  | Ширина |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заява щодо еквівалентної потужності (c) |  | - |  | Якщо так, еквівалентна потужність (Вт) |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Координати колірності (x і y) |  |  |  |  | 0, 0, |
| кут випромінення в градусах (для спрямованого джерела світла) або діапазон кутів випромінення, які можна встановити: |  |  |  |  |  |  | 220° |  |  |
| строк служби L70 B50 для джерел світла LED та OLED, в годинах: |  |  |  |  |  |  | 30 000 год. |  |  |
| Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу: |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло») |  |  |  |  |  |  | Миттєве повне світло |  |  |
| Параметри для спрямованих джерел світла: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пікова сила світла (кд) |  | x |  | Кут випромінення в градусах або діапазон кутів випромінення, які можна встановити |  |  |  |  | [x/x…x] |
| Рекомендації утилізації лампи після закінчення терміну служби |  |  |  |  |  |  |  | Електричне та електронне обладнання (ЕЕО) підлягає роздільному збору. «Особлива утилізація». Їх не можна викидати у звичайний смітник. Здавати на утилізацію їх необхідно в пункти по утилізації. |  |
| Параметри для джерел світла LED і OLED: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 значення індексу кольоропередачі |  | x |  | Коефіцієнт довговічності |  |  |  |  | x,xx |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку |  | x,xx |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметри для джерел світла LED та OLED, що працюють від мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт потужності (cos ϕ1) |  | x,xx |  | Рівномірність кольору в еліпсах Макадама |  |  |  |  | x |
| Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності |  | [так/-] (d) - |  | Якщо так, то заява про заміну (Вт) |  |  |  |  | X - |
| Параметри мерехтіння (Pst LM) |  | x,x |  | Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) |  |  |  |  | x,x |
| (а) зміни до цих пунктів не вважаються відповідними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951; (b) якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані; (c) «-»: не застосовується; «так»: заява щодо еквівалентності може стосуватися лише потужності заміненого типу джерела світла: для спрямованих джерел світла, якщо тип джерела світла наведено в таблиці 4 цього додатка і якщо світловий потік джерела світла в конусі під кутом 90° (Ф90°) не нижчий за контрольне референтне значення світлового потоку, визначеного в таблиці 4 цього додатка. Контрольне референтне значення світлового потоку необхідно помножити на корегувальний коефіцієнт, визначений у таблиці 5 цього додатка. Для світлодіодних джерел світла його потрібно додатково помножити на корегувальний коефіцієнт, визначений у таблиці 6 цього додатка; для неспрямованих джерел світла, заявлений еквівалентна потужність джерела світла розжарювання (у Вт, округлений до цілого числа) має відповідати значенню світлового потоку джерела світла, визначеного в таблиці 7 цього додатка. Проміжні значення як світлового потоку, так і заявленої еквівалентної потужності джерела світла (у Вт, округлені до цілого) розраховуються шляхом лінійної інтерполяції між двома сусідніми значеннями; (d) «-»: не застосовується; «так»: заява, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без інтегрованого баласту певної потужності. Така заява може бути зроблена у випадку, якщо: сила світла в будь-якому напрямку навколо осі трубки не відхиляється більш ніж на 25 % від середньої сили світла навколо трубки, та світловий потік світлодіодного джерела світла не нижче світлового потоку люмінесцентного джерела світла заявленої потужності. Світловий потік люмінесцентного джерела світла отримують шляхом множення заявленої потужності на мінімальне значення світлової ефективності, що відповідає люмінесцентному джерелу світла, визначеному в таблиці 8 цього додатка, та потужність світлодіодного джерела світла не перевищує потужність люмінесцентного джерела світла, яке він замінює згідно з заявою. Файл технічної документації має надавати дані на підтвердження таких заяв; (e) цей пункт не вважається відповідним для цілей абзацу одинадцятого розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |